Программа дисциплины «Специальная дисциплина»

для образовательной программы «Управление в технических системах»

направления 27.06.01 Управление в технических системах

Автор программы:

Юрин А.И., к.техн.н, доцент департамента электронной инженерии

Каперко А.Ф. д.техн.н., профессор департамента электронной инженерии

Согласовано Академическим советом Аспирантской школы по техническим наукам

«13» октября 2017 г. протокол №10/1

Москва – 2017

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения разработчика программы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям аспирантов образовательной программы «Управление в технических системах» направления 27.06.01 Управление в технических системах.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и аспирантов.

Программа разработана в соответствии c:

- образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки научно-педагогических кадров по направлению 27.06.01 Управление в технических системах;

- образовательной программой «Управление в технических системах»;

- учебным планом образовательной программы «Управление в технических системах»;

- паспортом области науки «Инженерные науки и прикладная математика» Диссертационного совета НИУ ВШЭ по инженерным наукам и прикладной математике.

# ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является подготовка к сдаче и сдача кандидатского экзамена по специальности в соответствии с научной специальностью подготавливаемой научно-квалификационной работы (диссертации).

# Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины аспирант должен:

- Знать: основные положения современной метрологии и основные основное содержание метрологического обеспечения как единого комплекса мероприятий научного, организационного, технического и нормативного характера.

Уметь: проводить анализ условий измерений и выбирать средства измерений с учетом требуемой точности, разрабатывать и применять методики проведения измерительных, контрольных и испытательных процедур.

Иметь навыки (приобрести опыт): обработки результатов измерений и представления их результатов.

В результате освоения дисциплины аспирант приобретает следующие компетенции:

| Компетенция (указываются в соответствии с ОС НИУ ВШЭ) | Код по ОС НИУ ВШЭ | Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата) | Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. | УК-1 | Анализирует и оценивает современные научные достижения в области метрологии, генерирует новые идеи при решении измерительных задач в различных областях. | Самостоятельная работа |
| Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. | УК-6 | Планирует и решает задачи собственного профессионального и личностного развития. | Самостоятельная работа |
| Способность подготавливать научно-технические отчеты, а также научные публикации по результатам выполнения исследований. | ПК-1 | Готовит научно-технические отчеты, а также научные публикации по результатам выполнения исследований. | Самостоятельная работа |
| Способность докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной работы. | ПК-2 | Докладывает и аргументировано защищает результаты выполненной научной работы. | Самостоятельная работа |
| Способность формулировать научные задачи в области управления в технических системах, применять для их решения методологии теоретических и экспериментальных научных исследований, внедрять полученные результаты в практическую деятельность. | ОПК-1 | Формулирует научные задачи в области управления в технических системах, применяет для их решения методологии теоретических и экспериментальных научных исследований, внедряет полученные результаты в практическую деятельность. | Самостоятельная работа |
| Способность обоснованно оценивать степень соответствия разработанных систем управления, методов управления и обработки информации действующим стандартам в области управления в технических системах. | ОПК-3 | Обоснованно оценивает степень соответствия разработанных систем управления, методов управления и обработки информации действующим стандартам в области управления в технических системах. | Самостоятельная работа |

# МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части образовательной программы и осваивается на 3 году обучения в аспирантуре.

Специальной дисциплине предшествует освоение следующих дисциплин: Системный анализ, управление и обработка информации, Измерительная техника.

# Программа «Специальная дисциплина» дифференцирована по областям знания научных специальностей образовательной программы. Аспирант осваивает один из двух блоков и сдает кандидатский экзамен по одному из двух блоков в соответствии с научной специальностью его научно-квалификационной работы (диссертации).

# Научная специальность диссертации утверждается Академическим советом аспирантской школы на первом году обучения.

Для каждого блока предусмотрены тематический план, перечень вопросов к кандидатскому экзамену и учебно-методическое и информационное обеспечение.

| Научная специальность, по которой подготавливается диссертация | Область знания научных специальностей образовательной программы | Тематический план, перечень вопросов к кандидатскому экзамену и учебно-методическое обеспечение. |
| --- | --- | --- |
| Метрология и метрологическое обеспечение | Метрология и метрологическое обеспечение | Блок 1 |
| Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | Блок 2 |

# БЛОК 1 «Метрология и метрологическое обеспечение»

# Тема 1. Введение в метрологию

# Метрология как наука и как область практической деятельности. Основные термины и определения метрологии. Система единиц физических величин. Основное уравнение измерений.

# Литература: 1, 3, 4, 5, 9

# Тема 2. Правовые основы обеспечения единства измерений

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» и другие нормативные документы в области обеспечения единства измерений в Российской Федерации. Международное сотрудничество в области метрологии.

# Литература: 1, 2, 3, 4, 5

# Тема 3. Средства и методы измерений

- Классификация методов измерений. Методы непосредственной оценки и методы сравнения. Классификация измерений. Принципы измерений. Основные характеристики средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование. Классы точности. Эталоны. Передача информации о размерах единиц от эталонов рабочим средствам измерений. Использование фундаментальных физических  констант для создания системы взаимосвязанных естественных эталонов единиц физических величин. Примеры эталонов на основе эффектов Джозефсона и Холла. Сличения эталонов, взаимное признание национальных эталонов. Перспективы и тенденции развития эталонной базы. Метрологическая надежность средств измерений. Определение и корректировка межповерочного интервала. Измерительные преобразователи. Классификация измерительных преобразователей: по назначению, по связи чувствительного элемента с изделием, по принципу преобразования, по физическому явлению, положенному в основу принципа действия.

# Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

# Тема 4. Погрешности результатов измерений и средств измерений

- Определение погрешности результата измерений и погрешности средства измерений. Классификация погрешностей измерений. Истинное и действительное значения измеряемой величины. Погрешности, возникающие от влияния внешних условий. Коррекция погрешностей измерений. Концепция неопределенности результатов измерений.

# Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Тема 5. Обработка результатов измерений

- Точечные и интервальные оценки результатов измерений. Обнаружение грубых погрешностей измерений. Рекомендации по округлению и записи результатов измерений. Законы распределения результатов измерений. Косвенные измерения. Совместные и совокупные измерения. Основы планирования эксперимента. Математическая модель, методы обработки экспериментальных данных. Метод наименьших квадратов (МНК). Одномерная регрессия, полиномиальная регрессия. Оценка качества аппроксимации. Статистические гипотезы. Задачи, решаемые с помощью дисперсионного анализа.

# Литература: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Тема 6. Измерительная информация

Преобразование непрерывных измерительных сигналов в дискретные. Теорема отсчетов Котельникова. Квантование по времени и уровню. Виды кодирования, цифровое кодирование. Модуляция и демодуляция сигналов. Основа автоматизации измерений. Сопряжение измерительной и вычислительной техники.

# Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

# Тема 7. Метрологическое обеспечение

Цели и задачи метрологического обеспечения. Научные, технические и нормативные основы метрологического обеспечения. Структура и краткая характеристика основной нормативной документации, используемой при метрологическом обеспечении. Основные процедуры метрологического обеспечения.

# Литература: 1, 2, 3, 4, 5

Перечень примерных вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену

# Метрология как наука и как область практической деятельности.

# Основные термины и определения метрологии.

# Системы единиц физических величин.

# Основное уравнение измерений.

- Структурная схема измерений.

- Основные характеристики измерений.

- Шкалы измерений.

- Виды измерений.

- Международная система единиц физических величин.

- Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» и другие нормативные документы в области обеспечения единства измерений в Российской Федерации.

# Международное сотрудничество в области метрологии.

# Классификация методов измерений.

# Методы непосредственной оценки и методы сравнения.

# Классификация измерений.

# Принципы измерений.

# Основные характеристики средств измерений.

- Классификация средств измерений.

# Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование.

# Эталоны.

# Передача информации о размерах единиц от эталонов рабочим средствам измерений.

# Использование фундаментальных физических констант для создания системы взаимосвязанных естественных эталонов единиц физических величин.

# Примеры эталонов на основе эффектов Джозефсона и Холла.

# Сличения эталонов, взаимное признание национальных эталонов.

# Перспективы и тенденции развития эталонной базы.

# Измерительные преобразователи.

# Классификация измерительных преобразователей

# Классы точности.

# Метрологическая надежность средств измерений.

# Определение и корректировка межповерочного интервала.

# Определение погрешности результата измерений и погрешности средства измерений.

# Косвенные измерения.

# Совместные и совокупные измерения.

# Классификация погрешностей измерений.

# Погрешности, возникающие от влияния внешних условий.

# Коррекция погрешностей измерений.

# Истинное и действительное значения измеряемой величины.

# Концепция неопределенности результатов измерений.

# Точечные оценки результатов измерений.

# Интервальные оценки результатов измерений.

- Доверительная погрешность.

- Обнаружение грубых погрешностей измерений.

- Рекомендации по округлению и записи результатов измерений.

- Законы распределения результатов измерений.

- Идентификация законов распределения результатов измерений.

# Основы планирования эксперимента.

# Экспериментальные методы исследований.

# Научный и промышленный эксперимент.

# Характеристики случайных величин.

# Математическая модель, методы обработки экспериментальных данных.

# Метод наименьших квадратов (МНК).

# Одномерная регрессия, полиномиальная регрессия.

# Оценка качества аппроксимации.

# Статистические гипотезы.

# Задачи, решаемые с помощью дисперсионного анализа.

# Преобразование непрерывных измерительных сигналов в дискретные.

# Теорема отсчетов Котельникова.

# Квантование по времени и уровню.

# Виды кодирования, цифровое кодирование.

# Модуляция и демодуляция сигналов.

- Дискретизация и квантование сигналов.

- Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование сигналов.

- Основа автоматизации измерений.

- Сопряжение измерительной и вычислительной техники.

- Основные компоненты систем сбора данных.

# Цели и задачи метрологического обеспечения.

# Научные, технические и нормативные основы метрологического обеспечения.

# Взаимосвязь качества продукции и метрологического обеспечения.

# Основные задачи, решаемые в процессе метрологического обеспечения.

# Структура и краткая характеристика основной нормативной документации, используемой при метрологическом обеспечении.

# Основные процедуры метрологического обеспечения.

# Учебно-методическое и информационное обеспечение

Литература основная:

- Миронов Э.Г. Метрология и технические измерения. М.: КНОРУС, 2015.

- Артемьев Б.Г. Метрология и метрологическое обеспечение. М. Стандартинформ, 2010. – 568 с.

- Шишкин, И.Ф. Ч.1: Общая теория измерений – 2010. – 190 с.

Литература дополнительная:

- Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Общая метрология.  М.:ИПК Издательство стандартов, 2001.

- Пиотровский Я. Теория измерений для инженеров.  М.: Мир, 1989.

- Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: методы планирования эксперимента / Н. Джонсон, Ф. Лион; Пер. с англ. Е. Г. Коваленко, Г. В. Мартынова. Пер. с англ. под ред. Э. К. Лецкого, Е. В. Марковой. – М.: Мир, 1981. – 516 с.

- Новиков Н.Ю. Теория шкал. Принципы построения эталонных процедур измерения, кодирования и управления.  М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009.

- Measurement and instrumentation: theory and application / A.S. Morris, R. Langari. – 2nd ed. – Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2016. – 703 p.- ISBN 9780128008843.

- Measurement systems and sensors / W. Nawrocki. – 2nd ed. – Boston; London: Artech House, 2016. – 420 p. - ISBN 978-1-608-07932-2..

# БЛОК 2 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления»

# Тема 1. Технические средства получения информации. Преобразовательные элементы и устройства.

Литература: Вавилов В.Д. Микросистемные датчики физических величин: монография в двух частях /Вавилов В.Д., Тимошенко С.П., Тимошенко А.С. – М.: Техносфера, 2018. – 550 с.

Датчики: Справочное пособие / Под общ. Ред. В.М. Шарапова, Е.С. Полищука. – М.: Техносфера, 2012. – 624 с.

Тема 2. Технические средства приема, преобразования и передачи измерительной и управляющей информации.

Литература: Топильский В.Б. Схемотехника аналого-цифровых преобразователей. Учебное издание. Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2014. – 288 с.

Тема 3. Технические средства обработки, хранения информации и выработки управляющих воздействий.

Литература: Микушин А.В., Сажнев А.М., Сединин В.И. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие/ - СПб.: БХВ – Перербург, 2010. -832 с., ил.

Белоус А.И., Емельянов В.А., Турцевич А.С. Основы схемотехники  микроэлектронных устройств. – М.: Техносфера, 2012. – 472 с.

Тема 4. Исполнительные устройства и средства отображения информации.

# Литература: Интеллектуальные сенсорные системы. Под ред. Дж. К. М. Мейджера. Москва: Техносфера, 2011.  -  464 с.

Тема 5. Надежность элементов  и устройств вычислительной техники и систем управления. Литература: Вавилов В.Д. Микросистемные датчики физических величин: монография в двух частях /Вавилов В.Д., Тимошенко С.П., Тимошенко А.С. – М.: Техносфера, 2018. – 550 с.

Тема 6. Оптимизация элементов и устройств вычислительной техники и  систем управления.

Литература: Козлов В.Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений: учебное пособие. – М.: Проспект, 2010. – 176 с.

Перечень примерных вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену

- Датчики механических величин (линейных и угловых перемещений, скорости, ускорений, давлений и напряжений). Тензочувствительные элементы, интегральные тензопреобразователи.

- Средства измерения температуры, напряженности магнитного поля. Термоэлектрические преобразователи, терморезисторы, термопары, датчики Холла, магниторезисторы, магнитотранзисторы, магнитные варикапы, магниточувствительные интегральные схемы.

- Интерферометрические, дифракционные и волоконно-оптические датчики. Ультразвуковые датчики.

- Пьезорезонансные датчики. Акусто-оптические преобразователи и спектроанализаторы. Интеллектуальные датчики.

- Устройства приема информации оптического излучения (инфракрасного, видимого, ультрафиолетового диапазонов). Многоэлементные фотоприемники, матрицы на приборах с зарядовой связью, вакуумные и газонаполненные фотоэлементы.

- Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Принципы построения.  Основные характеристики и параметры.

- Интерфейсы систем управления. Классификация, основные характеристики интерфейсов. Системные (внутримашинные) интерфейсы. Интерфейсы персональных компьютеров. Приборные интерфейсы (IEEE 488, IEC 625.1).

- Цифровые средства обработки информации в системах управления. Формирующие, импульсные и генерирующие элементы (формирователи импульсов, триггерные схемы, регенеративные импульсные устройства, генераторы линейно изменяющегося напряжения и тока, синусоидальных колебаний, специальных функций).

- Типовые элементы вычислительной техники: логические элементы, дешифраторы, шифраторы, преобразователи кодов, сумматоры, триггеры, ПЛИС.

- Интегральные микросхемы запоминающих устройств (ПЗУ, ОЗУ, ППЗУ). Сравнительная оценка характеристик ОЗУ, СОЗУ, ДОЗУ, ППЗУ и др.

- Микропроцессорные средства обработки информации в системах управления. Аппаратная реализация вычислительных алгоритмов в устройствах обработки сигналов, процессоры быстрого преобразования Фурье. Цифровые сигнальные процессоры. Специализированные микропроцессорные контроллеры, программируемые компьютерные контроллеры.

- Исполнительные устройства. Типовые структуры, состав и характеристики. Исполнительные механизмы и регулирующие органы на базе электропривода постоянного тока, асинхронного электропривода и с шаговыми двигателями.

- Интеллектуальные исполнительные устройства, системы позиционирования. Интеллектуальные механотронные исполнительные устройства.

- Средства звуковой и оптической сигнализации. Типовые средства отображения и документирования информации, устройства связи с оператором. Принципы построения, классификация и технические характеристики. Видеотерминальные средства, мнемосхемы, индикаторы. Операторские панели и станции.

- Устойчивость элементов и устройств к внешним воздействиям. Характеристики климатических воздействий. Механическая прочность.

- Радиационная стойкость элементов и устройств. Виды воздействующих излучений: корпускулярные, квантовые, волновые. Обратимые и остаточные эффекты. Изменение параметров пассивных и активных компонентов под воздействием радиации. Пути повышения радиационной стойкости элементов и устройств.

- Надежность элементов и устройств, ее количественные характеристики. Внезапные и постепенные отказы. Влияние электрических и тепловых режимов элементов на их надежности. Методы повышения надежности. Ускоренные методы испытаний на надежность.

- Расчет разброса параметров устройств. Детерминированные методы расчета. Варианты расчета на наихудший случай. Численные вероятностные расчеты. Оценка точности. Сравнение методов вероятностного расчета.

- Оптимизация элементов и устройств. Формулировки задачи оптимального расчета. Алгоритмы одновременного поиска. Одновременный поиск при наличии ограничений и в многоэкстремальных задачах. Простейшие методы многомерного поиска без ограничений. Методы сопряженных направлений. Алгоритмы случайного поиска. Поиск в многоэкстремальных задачах. Многомерный поиск при наличии ограничений. Методы штрафных функций.

# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Литература основная:

- Шарапов, В. М. Датчики / В. М. Шарапов, А. А. Полищук, Н. Д. Кошевой. – М.: Техносфера, 2012. – 624 с.

- Топильский В.Б. Схемотехника аналого-цифровых преобразователей. Учебное издание. Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2014. – 288 с.

- Мухин, С. В. Цифровые и микропроцессорные устройства / С. В. Мухин, О. П. Новожилов. – М.: МИЭМ, 2005. – 162 с.

- Интеллектуальные сенсорные системы. Под ред. Дж. К. М. Мейджера. Москва: Техносфера, 2011.  -  464 с.

- Козлов В.Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений: учебное пособие. – М.: Проспект, 2010. – 176 с.

Литература дополнительная:

- Котюк, А. Ф. Датчики в современных измерениях / А. Ф. Котюк. – М.: Радио и связь: Горячая линия-Телеком, 2006. – 96 с..

- Удд, Э. Волоконно - оптические датчики: вводный курс для инженеров и научных работников / Э. Удд, Д. А. Нолан, П. Е. Блашик, и др.; Под ред. Э. Удда; И. Ю. Шкадиной. – М.: Техносфера, 2008. – 518 с.

- ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ АСПИРАНТОВ

| Тип контроля | Форма контроля | 3 год | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий | не предусмотрен | - |  |  |
| Итоговый | Кандидатский экзамен | + |  | Устный экзамен по вопросам программы. |

# ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина базируется на самостоятельной внеаудиторной работе аспирантов.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ

Форма проведения испытания:

Экзамен проводится в устной форме с обязательным оформлением ответов на вопросы в письменном виде.

Структура кандидатского экзамена:

Кандидатский экзамен включает в себя ответы на вопросы экзаменационного билета и ответы на вопросы по теме научно-квалификационной работы (диссертации) экзаменуемого. Экзаменационный билет содержит два вопроса из настоящей программы. В ходе ответа экзаменационная комиссия может задавать уточняющие вопросы.

Оценка уровня знаний (баллы):

Каждый вопрос оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале по следующему принципу пересчета:

8-10 баллов – «Отлично»;

6-7 баллов - «Хорошо»;

4-5 баллов - «Удовлетворительно»;

0-3 балла - «Неудовлетворительно».

Критерии оценивания

|  | Баллы |
| --- | --- |
| Ответ полный без замечаний, продемонстрированы знания специальной дисциплины | 10-8 |
| Ответ полный, с незначительными замечаниями | 6-7 |
| Ответ неполный, существенные замечания | 4-5 |
| Ответ на поставленный вопрос не дан. | 0-3 |

Пример устного билета:

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Национального исследовательского университета

"Высшая школа экономики"

Департамент электронной инженерии

# Экзамен по разделу «Метрология и метрологическое обеспечение» дисциплины «Специальная дисциплина»

для подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

по направлению 27.06.01 Управление в технических системах

образовательная программа «Управление в технических системах»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

2018/2019 учебный год

# Основные характеристики средств измерений.

# Научные, технические и нормативные основы метрологического обеспечения.

| Академический директор аспирантской школы по техническим наукам |  | /С.А. Хриткин/ |
| --- | --- | --- |

## ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие программные средства:

- MS Word, MS PowerPoint

- Интернет-браузер

# МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор.